DEPARTEMENT DE L’OISE

COMMUNES DE BORNEL, PUISEUX-LE-HAUBERGER, NEUILLY-EN-THELLE

RESEAU DE TRANSPORT ELECTRIQUE (RTE)

Reconstruction en souterrain du réseau 63 000 volts du pays de Thelle, de la vallée de l’Oise

et du Vexin français

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Du mardi 12 janvier 2021 au vendredi 12 février 2021

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

TOME 2/4

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

SOMMAIRE

I OBJET DE L’ENQUËTE	page 3

II  EXTRAITS DES TEXTES QUI REGISSENT LA DUP                      	page  4

III  AVIS DES SERVICES DE L’ETAT ET COMMENTAIRE DU C.E.	page 6

IV CONCERTATION DES PPA ET DES SERVICES DE L’ETAT                 page 8

V EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC	page 15

VI  APPRECIATION DU PROJET DE LA DECLARATION	page 24

D’UTILITE PUBLIQUE

VI 1 Evaluation de l’Utilité Publique

VI 2 Analyse du projet

VI 3 Analyse Bilancielle

VI 4 Bilan coût avantages de l’opération

VII  ANALYSE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR			  page 30

VII 1 sur le dossier d’enquête publique

VII 2  Sur l’avis des collectivités ou organismes associés

VII 3 Sur les observations du public

VIII SYNTHESE DES ANALYSES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR	page 34

IX  AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 	page 30

IX  Objet de l’enquête

IX  Avis et conclusions du commissaire enquêteur

Philippe LEGLEYE

Commissaire Enquêteur

A rédigé le rapport ci-après :

NOTA : L’ensemble des informations générales concernant cette enquête publique figurent dans le rapport n° 1/4 regroupant les deux enquêtes publiques « DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP), et MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BORNEL

Dans ce document ne figurent que les informations spécifiques à l’enquête publique sur la DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE, ainsi que les conclusions motivées du commissaire enquêteur.

I OBJET DE L’ENQUETE

L’enquête publique ayant pour objet :

La procédure de déclaration d’utilité publique et la mise en compatibilité du PLU de la commune de BORNEL en vue de la création par Réseau de Transport Electrique (RTE) d’une liaison électrique souterraine à un circuit de 90000 volts exploitée en 63000 volts, reliant les postes électriques de Bornel et Terrier

L’enquête publique porte à la fois sur :

- La déclaration d’utilité publique

- La mise en compatibilité du PLU de BORNEL

Le présent rapport concerne « la déclaration d’Utilité publique »

II EXTRAITS DES TEXTES QUI REGISSENT LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET INSERTION DANS LA PROCEDURE

CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Articles L. 122-1 à L. 122-3-3 et articles R. 122-1 à R. 122-15, relatifs aux études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements,

Articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R .123-27, relatifs aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,

Articles L. 214-7-2 et R. 214-1 relatifs aux incidences sur la ressource en eau,

Article L. 414-4 relatif aux sites Natura 2000 et les articles R. 414-19 à R. 414-29 relatifs à l’évaluation des incidences des programmes et des projets soumis à autorisation ou approbation,

Articles L. 554-5 à L. 554-9 relatifs à la sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques,

Articles L. 555-1 à L. 555-30 et R. 555-1 R. 555-30 relatifs à la sécurité et à la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, et notamment l’article L. 555-8 concernant l’enquête publique préalable à l’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de transport de gaz.

Le  «Mémoire descriptif», du dossier d’enquête publique est une pièce réglementaire, établie conformément aux dispositions de l’article R.323-5 du Code de l’énergie (modifications apportées par le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie), relatif à la procédure de Déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux d’électricité qui nécessitent l’établissement de servitudes.

La Déclaration d’utilité publique (DUP) permet à l’administration de prononcer le caractère d’intérêt général d’un projet d’ouvrage électrique en vue de mettre en œuvre si besoin les procédures de mise en servitude légale sur des propriétés privées dans les cas où un accord amiable ne peut être conclu, notamment : successions non soldées, bien vacant sans maître, désaccord du propriétaire, remembrement en cours

Réglementation technique

.

Arrêté technique du 17 mai 2001

L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, dit «arrêté technique», fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de distribution d’énergie électrique afin d’assurer la sécurité des personnes et des services publics intéressés et de veiller à la protection des paysages, notamment dans son article 4 «les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution et de leur entretien doivent être conformes aux règles de l’art».

/Plan de Contrôle et de Surveillance

Les articles R.323-43 à R.323-48 du Code de l’énergie, relatifs au contrôle des champs électromagnétiques, précisent que le gestionnaire du Réseau public de transport d’électricité (RPT) doit faire procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que toute ligne existante de tension supérieure à 50 000 volts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans.

À cette fin, il établit un Plan de contrôle et de surveillance (PCS) de la ligne précisant les parties de l’ouvrage qui sont susceptibles d’exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme d’accréditation reconnu équivalent.

Les données brutes enregistrées à l’occasion de ces mesures sont corrigées, notamment des effets de variation de l’intensité du courant qui circule dans les câbles, afin de refléter les situations les plus pénalisantes qui peuvent être rencontrées en régime normal d’exploitation prévu pour l’ouvrage.

En application des dispositions des articles R.323-43 et R.323-48 du Code de l’énergie, l’arrêté du 23 avril 2012 (en son article 4) prévoit que sont notamment dispensées du contrôle des ondes électro-magnétiques les lignes à 90 000 volts pour lesquelles l’intensité maximale en régime normal d’exploitation est inférieure ou égale à 400 A*.

S’agissant d’une ligne souterraine, l’intensité maximale correspond à l’intensité non dépassée pendant 95 % du temps.

Pour le présent projet, le seuil d’intensité limite est de 681 A. La future liaison souterraine BORNEL - TERRIER est soumise au PCS. Ce PCS sera approuvé par le

préfet de l’Oise.

L’Article 545 du Code civil prévoit que :

«  nul ne peut être contraint de 	céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité »

Article L11-1 du code de l’expropriation.

L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement

III AVIS DES SERVICES DE L’ETAT (et avis du commissaire enquêteur CE )

AUTORITE ENVIRONNEMENTALE MRAE (MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DES HAUTS-DE-FRANCE) SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE BORNEL

Décision délibérée n°2020-4629 du 16 juillet 2020 de la MRAe Hauts-de-France

Considérant que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Bornel consiste à :

• déclasser un espace boisé classé d’une superficie de 261 m² localisé en zone agricole, pour permettre l’implantation en souterrain d’une ligne électrique ;

• modifier le règlement écrit pour ajouter une disposition autorisant les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public ;

• mettre à jour le tableau des surfaces des espaces boisés classés au plan local d’urbanisme.

Considérant la faible ampleur du projet d’évolution du plan local d’urbanisme ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Bornel n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Décide :

Article 1er

En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration de projet pour la restructuration en souterrain du réseau de 63 kV de transport d’électricité des pays de Thelle, de la vallée de l’Oise et du Vexin français, du plan local d’urbanisme de Bornel, présentée par le préfet de l’Oise, n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Avis du CE

Le projet n’étant pas soumis à Evaluation Environnementale, Je n’ai pas de commentaire à formuler.

Mairie de Puiseux le Hauberger

Par lettre du 17 juin 2020, (annexe 5) adressée à la DREAL HAUTS-DE-France,  Monsieur le Maire de la commune de Puiseux le Hauberger apporte les précisions suivantes :

- La remise en état à l’identique dans les règles de l’art sur les ouvertures dans le domaine public.

- La mise en place d’un rapport ainsi que des photos avant intervention et validation de la commune sur la remise en état

Avis du CE

Le pétitionnaire prendra les mesures qui s’imposent afin de remettre en état les voiries impactées par le projet

Les propriétaires impactés par le projet (voir annexes 6A, 6B, 6C)

Dans les tableaux figurant en annexes 6A, 6B, 6C figurent l’ensemble des propriétaires, des trois communes,

Une convention de servitude a été proposée à l’ensemble des propriétaires permettant d’indemniser sur l’ensemble de l’emprise de la servitude.

Cette convention se base sur un protocole national décliné dans une convention locale, signée avec la chambre d’agriculture, permettant de déterminer les principes d’indemnisation pour l’ensemble des propriétaires et d’avoir une équité de traitement.

Cette convention locale décline également les indemnisations pour les exploitants agricoles pour la perte de récolte et les dégâts commis lors de la phase travaux (dommages instantanés). Cette indemnisation interviendra sous deux mois après l’état des lieux réalisés avec l’entreprise travaux et l’exploitant.

IV  CONCERTATION DES PPA ET DES SERVICES DE L’ETAT

Compte rendu de la réunion des Personnes publiques Associées en date du 13 octobre 2020

Avis du CE :

Un avis favorable a été formulé par l’ensemble des personnes présentes à cette réunion.

J’attire toutefois l’attention du pétitionnaire sur la remarque ci-dessous :

L’UDAF de l’Oise recommande de veiller à la bonne intégration des éléments techniques qui seraient visibles dans le périmètre de protection de 500mètres du monument historique de la ville de BORNEL. En prévoyant des insertions paysagères par la présence de haies arbustives et la reconstitution des paysages après travaux

Compte rendu de concertation : validation de modification de fuseaux de moindre impact du 4 février 2020

Avis du CE :

Les différents avis avec réserves ne remettent pas en cause le bien fondé du projet RTE, j’attire toutefois l’attention du pétitionnaire sur les observations ci-dessous :

- Concernant le ru de la Gobette ainsi que le captage AEP de Puiseux-le-Hauberger , une étude hydrogéologique serait en cours d’élaboration, afin de s’assurer que les travaux n’engendreront pas de dégradation de la ressource en eau pendant la phase travaux..

- Une demande d’intervention d’un hydrogéologue agrée sera formulée auprès de la délégation de l’ARS de l’Oise.

- En ce qui concerne l’avis du Parc Naturel  Régional Français du Vexin RTE devra prendre les dispositions suivantes :

- Se rapprocher des services de la DDT du Val d’Oise pour préciser les interventions  dans le secteur classé en espaces naturels sensibles.

- Un écologue sera présent afin de s’assurer du moindre impact sur les milieux naturels

- GRTGaz a informé que le projet était situé à proximité d’ouvrages de transport de gaz naturel et demande que soient respectées les dispositions de distance de sécurité.

Réunion plénière de l’instance locale de concertation du 14 novembre 2017 a Bornel

Il n’y a pas eu de concertation avec le public

V  EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

OBSERVATIONS DU PUBLIC

SUR REGISTRE PAPIER

# Observations n°1

Commune de Puiseux le Hauberger

EARL Marier

Le 13 01 2021

Passage de la ligne et emprise des travaux a Beauregard et Cutrelle le long du bois de Nolevé ?

Si passage dans le chemin, ou se positionne les engins ?

Côté Cutrelle emprise dans le bois ou dans la parcelle cultivée ?

AVIS ET COMMENTAIRE DU PETITIONNAIRE

Une réunion agricole s’est tenue le 2 février dernier et l’ensemble des exploitants agricoles concernés étaient conviés ainsi que RTE, Bouygues (en charge des travaux) et la Chambre d’Agriculture de l’Oise pour présenter le mode opératoire des travaux qui vont être réalisés sur l’ensemble du tracé dans les parcelles agricoles. M. Marier était présent et RTE, appuyé par la Chambre d’Agriculture de l’Oise et Bouygues ont répondu à l’ensemble de ses questions sur la méthodologie employée pour le passage de la ligne et l’emprise des travaux à Beauregard et Cutrelle le long du bois de Novelé.

AVIS ET COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

L’avis et commentaire du pétitionnaire fait référence à la réunion du 2 février dernier, lors de laquelle des réponses ont été apportées aux questionnements de l’EARL Marier.

Quoi qu’il en soit les travaux devront être réalisés de telle sortesqu’ils ne portent pas préjudices aux propriétés impactées par le projet.

# Observations n°2

Commune de Bornel

Monsieur Xavier MOTRON

Le 23 janvier 2021

- Avez un retour sur les éventuels risques sanitaires ?

La ligne moyenne tension passe très pres de mon domicile.

- Pour l’affichage, prévoir de le mettre dans des points stratégiques : Boulangerie, banques, postes

AVIS ET COMMENTAIRE DU PETITIONNAIRE

Concernant les éventuels risques sanitaires, RTE établit un Plan de contrôle et de surveillance (PCS) de la ligne précisant les parties de l’ouvrage qui sont susceptibles d’exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation. Cependant, les nuisances engendrées par la création d’une liaison souterraine sont moindre par rapport à une liaison aérienne.

Concernant l’affichage, celui-ci a été convenu et disposé dans les emplacements stratégiques et visibles de tous sur l’ensemble du tracé de la liaison souterraine, notamment sur les axes les plus passants de Bornel, Puiseux-Le-Hauberger et Neuilly-en-Thelle ainsi qu’en mairie et dans les panneaux d’affichage dont disposent les communes.

AVIS ET COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

L’avis du pétitionnaire concernant les « risques sanitaires » devrait apaiser les craintes de Monsieur MOTRON dans ce domaine,

Cela étant, Il serait souhaitable que le public concerné par la proximité du réseau enterré puisse avoir accès à ce Plan de contrôle et de surveillance (PCS) ainsi qu’aux mesures du champ électromagnétique effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation.

En ce qui concerne l’affichage, il a été effectué conformément à la réglementation, libre ensuite aux maires des mairies concernées, d’augmenter la publicité de l’enquête publique au sein de leur commune

OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR REGISTRE DEMATERIALISE

Observation n° 1

Monsieur  COATLEVEN Guillaume

Adresse : 79 rue Louis Denoual

Le  20/01/2021

Cedex : 60540 Ville : BORNEL

Email : guillaume.coatleven@free.fr

Téléphone : 06.24.48.58.63

Y a t-il a terme pour la commune de Bornel un projet d’effacement des réseaux (dont celui électrique) ?

La création de la liaison électrique souterraine a t-elle été prévue de façon à ce que les couts d’effacement du réseau électrique de la ville de Bornel puissent être réduits

AVIS ET COMMENTAIRE DU PETITIONNAIRE

RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, ne peut répondre que pour la partie concernant le réseau électrique. La création de la liaison souterraine 63 000 volts s’inscrit dans un projet d’ensemble de reconstruction de la boucle électrique à 63 000 volts qui alimente le Pays de Thelle, la Vallée de l’Oise et le Vexin français. Pour rappel, ce projet consiste à remplacer les lignes aériennes existantes par un nouveau réseau souterrain avec près de 60 km de lignes aériennes (soit 243 pylônes) qui seront démontées et 45 km de lignes souterraines qui seront construites. La commune de Bornel est donc concernée par le projet de dépose des liaisons aériennes existantes mais également par la création de deux liaisons souterraines 63 000 volts Bornel-Terrier et Bornel-Persan. Il n’y aura donc pas d’effacement total du réseau électrique sur la commune mais l’impact paysager et environnemental sera diminué.

Les coûts d’investissement pour la réalisation de ce réseau sont à la charge de RTE et non à la ville de Bornel.

AVIS ET COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Les commentaires du pétitionnaire répondent avec précision aux observations de Monsieur COATLEVEN. Je n’ai pas de commentaires complémentaires à formuler

Observation n°2

Monsieur  DE MAISTRE JEAN

Adresse : 53 Grande Rue

60540 PUISEUX LE HAUBERGER

Le 28/01/2021

Téléphone : 06.82.88.99.76

jeandemaistre@gmail.com

En concertation avec M. le Maire de Puiseux le Hauberger,

Nous proposons une modification du tracé de la tranchée prévue sur certaines parcelles situées sur la Commune de Puiseux.

Ci-joint un courrier expliquant les raisons de notre demande, ainsi qu’un plan permettant de visualiser le trajet proposé.

Merci pour toute l’attention qui pourra être portée à cette proposition

Dans le cadre du projet LIGNE, vous trouverez en pièce jointe de cet email les observations déposées.

En complément de certaines observations, les documents listés ci-dessous ont été joints, cliquez ici pour les télécharger

  Maistre:GFA Remise du Rond proposition trace´ Bornel Terrier.PDF (Obs. N° 2)

  Maistre:Plan nouveau trace´ Bornel Terrier.PDF (Obs. N° 2)

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mathias POSTEL
Service Enquête Publique
01 42 96 96 58
enquete-publique@publilegal.fr

.

AVIS ET COMMENTAIRE DU PETITIONNAIRE

Voir observation suivante.

AVIS ET COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

OBSERVATIONS DU PUBLIC PAR LETTRE ADRESSEE AU CE

Suite de l’observation N° 2

: AVIS ET COMMENTAIRE DU PETITIONNAIRE

RTE ne peut répondre favorablement à la demande de modification du tracé en l’état puisqu’il s’insère dans le fuseau de moindre impact validé en 2017, et modifié sous la demande du maire précédent de Puiseux-le-Hauberger en 2019 dans le cadre de la phase de concertation menée selon la circulaire fontaine. Le tracé ne peut être défini en dehors du fuseau de moindre impact validé au préalable durant cette phase de concertation.

Par ailleurs, par courrier en date du 30 décembre 2020, RTE a répondu à la sollicitation du GFA Remise du Rond concernant l’indemnisation proposée dans le cadre de la démarche de conventionnement à l’amiable effectué par RTE en spécifiant que celle-ci était basée sur la vocation de la parcelle, telle que définie par le PLU en vigueur. La parcelle ZC n°11, est située sur le PLU de la commune de Puiseux-le-Hauberger en zone agricole. Le classement futur de la parcelle en zone U apparaît purement hypothétique pour l’heure.

Par ailleurs, RTE reste à la disposition du GFA Remise du Rond pour échanger sur ce sujet et trouver une solution qui convienne à tous.

AVIS ET COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le tracé figurant dans le dossier d’enquête publique est conforme aux décisions prises lors des différentes réunions préalables à l’enquête publique (voir article XII concertation) et notamment la réunion plénière de l’instance locale de concertation du 14 novembre 2017 a BORNEL. Dans laquelle l’aire d’études du tracé a été validée à l’unanimité y compris par  Monsieur le Maire de BORNEL.

La parcelle ZC 11 est classée en zone agricole et pas en zone urbanisable. Pour modifier ce zonage, il faut envisager une modification du PLU .

Sur le plan juridique la position de RTE est parfaitement conforme.

Il serait toutefois souhaitable de provoquer une réunion entre Monsieur le Maire, Monsieur Jean de Maistre et RTE afin d’essayer de trouver une solution qui puisse convenir à tous les participants

Observation n°3

Madame Francine FRAIR

Adresse : BORNEL

Le 07/02/2021

Observation : QUESTIONS SUR CE PROJET : Liaison électrique souterraine à un circuit à 90 000 volts entre Bornel et Terrie.r

Projet de liaison électrique souterraine à un circuit à 90 000 volts reliant les postes électriques de Bornel et de Terrier - Déclaration d’utilité publique du projet emportant

Mise en compatibilité du plan local d.urbanisme de la commune de Bornel.  Enquête publique portant sur la déclaration d’utilité publique du projet emportant mise en compatibilité du plan local d.urbanisme de la commune de Bornel  programmée du mardi 12 janvier au vendredi 12 février 2021 inclus. -

En tant que Bornelloise, j’aimerais savoir qu’est-ce que ce projet, s’il se confirme, aura comme incidence sur notre situation?

Pouvez-vous expliquer simplement ce que veut dire : "avoir une liaison électrique souterraine à 90 000 volts reliant les postes électriques de Bornel et de Terrier?"

Quel est son objectif précis?

Y aura t-il un surcoût financier (taxe d’habitation, taxe foncière,...) pour les habitants de Bornel?

Ce projet sera t-il bénéfique pour l’environnement?

Quel impact sur la santé?

Faudra t-il effectuer des travaux ou faire installer un compteur électrique adapté?

Dans quelles rues se situeront ces travaux?

Est-ce qu’il faudra envisager l’expropriation pour certains habitants? Si oui, ceux vivant à quelles adresses?

AVIS ET COMMENTAIRE DU PETITIONNAIRE

Comme cela est mentionné au sein du dossier constitutif de l’enquête publique et notamment dans la pièce intitulée mémoire descriptif, RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, a pour projet la rénovation et la modernisation de la boucle électrique à 63 000 volts qui alimente le Pays de Thelle, la Vallée de l’Oise et le Vexin français. Ce projet consiste à remplacer les lignes aériennes existantes par un nouveau réseau souterrain avec près de 60 km de lignes aériennes (soit 243 pylônes) qui seront démontées et 45 km de lignes souterraines qui seront construites.

Ce nouveau réseau, fiable et pérenne, permettra d’alimenter le territoire en électricité, d’accompagner son développement et ses enjeux de transition énergétique.

En effet, les liaisons aériennes existantes ont été mises en service en 1965, et ont été particulièrement affectée par les tempêtes de 1999. Des mesures temporaires d’urgence ont alors été mises en œuvre pour rétablir cet ouvrage dans les meilleurs délais. En accord avec les pouvoirs publics, RTE a ensuite réalisé en 2001 les travaux de réparation permettant de rétablir un niveau de sécurité de l’alimentation équivalent à celui d’avant les tempêtes de 1999. Mais ces travaux réparatoires n’ont pas permis pour autant un prolongement de la durée de vie de l’ouvrage électrique et pendant la concertation qui a précédé la réparation de cette ligne, les pouvoirs publics et les acteurs locaux ont exprimé une forte attente concernant sa suppression à la fin de sa durée de vie en raison de son implantation en majeure partie dans le Parc naturel régional du Vexin français.

À cette fin, ce réseau doit être renouvelé et renforcé afin de lever toutes les contraintes visées. C’est pour cette raison que la solution retenue fut de renouveler et de renforcer le réseau 63 000 volts en remplaçant les lignes anciennes PERSAN - BORNEL - SANDRICOURT, LA CROIXBAPTISTE - MÉRY (jusqu’au point de raccordement) et LA CROIX-BAPTISTE - PERSAN par des liaisons souterraines et de déposer l’ensemble des lignes aériennes de la boucle 63 000 volts.

Cela sera donc bénéfique d’un point de vue paysager et environnemental puisque que la boucle 63 000 volts existante sera déposée. Concernant la santé des riverains, RTE établit un Plan de contrôle et de surveillance (PCS) de la ligne précisant les parties de l’ouvrage qui sont susceptibles d’exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation.

Cela aura aucune influence sur les taxes d’habitation et taxe foncière et ne nécessitera pas de travaux de votre part ni même d’installer un compteur électrique. Cela n’engagera, par ailleurs, aucune expropriation pour les habitants aux alentours puisque le passage de la liaison souterraine n’induit qu’une bande de servitude d’utilité publique de 5m (2,5m de part et autre de l’axe de la ligne) qui se partage sur l’espace public et privé (majoritairement terres agricoles). Un mode opératoire pour la création des liaisons souterraines a été co-construit et présenté avec la Chambre d’agriculture de l’Oise (concernant la liaison Bornel-Terrier située dans l’Oise) pour rétablir le potentiel agronomique des terres agricoles sur 3 ans.

AVIS ET COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Les commentaires du pétitionnaire répondent avec précision aux observations de Madame Francine FRAIR, Je n’ai pas de commentaires complémentaires à formuler. Sauf en ce qui concerne « la santé »

Il serait en effet souhaitable que le public concerné par la proximité du réseau enterré puisse avoir accès à ce Plan de contrôle et de surveillance (PCS) ainsi qu’aux mesures du champ électromagnétique effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation.

VI APPRECIATION DU PROJET SUR L’ENQUÊTE D.U.P.

### VI 1 EVALUATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DE L’OPERATION

Sans empiéter sur les prérogatives du juge administratif qui dit le droit, le sens de l’avis qui doit être rendu dans le cadre de la procédure de DUP, nécessite qu’il soit répondu à cinq questions qui se posent de façon classique en matière d’expropriation  à savoir :

- l’opération présente t-elle concrètement un caractère d’intérêt public ?

- l’expropriation envisagée est-elle nécessaire pour atteindre les objectifs de l’opération ?

- le bilan coûts- avantages de l’opération.

- Les atteintes à la propriété privée

- Les inconvénients d’ordre social et l’atteinte à d’autres intérêts publics

Il existe en outre d’autres contrôles effectués par le juge administratif.

A l’issue de l’analyse bilancielle menée, on aboutit alors à une appréciation finale sur l’utilité ou la désutilité du projet soumis à l’enquête.

VI 2 ANALYSE DU PROJET et commentaires du commissaire enquêteur

VI 2 1 Justification de l’utilité publique de l’opération

Selon un principe jurisprudentiel bien établi, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et éventuellement les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

PRÉSENTATION DU PROJET

RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, a pour projet la rénovation et la modernisation de la boucle électrique à 63 000 volts qui alimente le Pays de Thelle, la Vallée de l’Oise et le Vexin français. Ce projet consiste à remplacer les lignes aériennes existantes par un nouveau réseau souterrain. Au final, près de 60 km de lignes aériennes (soit 243 pylônes) seront démontées et 45 km de lignes souterraines seront construites.

Ce nouveau réseau, fiable et pérenne, permettra d’alimenter le territoire en électricité, d’accompagner son développement et ses enjeux de transition énergétique.

Ce projet concerne les départements de l’Oise et du Val d’Oise.

Présentation du réseau 63 000 volts du pays de Thelle, de la vallée de l’Oise

et du Vexin français :

Une partie du pays de Thelle, de la vallée de l’Oise et du Vexin français est desservie en énergie électrique par l’intermédiaire d’un réseau 63 000 volts bouclé comprenant les postes de PUISEUX, LA CROIX-BAPTISTE, PERSAN, BORNEL et SANDRICOURT.

Au sein de ce réseau, deux lignes aériennes à 63 000 volts se distinguent :

- la ligne PERSAN - BORNEL - SANDRICOURT,

- la ligne PUISEUX - LA CROIX-BAPTISTE - PERSAN.

Les postes de PUISEUX et de SANDRICOURT sont également raccordés entre eux par un ouvrage unique de même tension : la ligne PUISEUX - SANDRICOURT.

L’ensemble forme une boucle électrique permettant une solidarité énergétique entre les différentes parties du territoire, soit entre l’Oise et le Val-d’Oise (dans la limite de capacité de transit des câbles).

Ce réseau, avec notamment la ligne PUISEUX - SANDRICOURT, s’inscrit en grande partie sur la zone orientale du Parc naturel régional du Vexin français.

La majorité des lignes qui composent ce réseau est aérienne, seuls quelques récents tronçons souterrains existent à l’arrivée des postes de MÉRY et de PERSAN.

Ligne PUISEUX – SANDRICOURT

D’une longueur de 24 km environ, cette ligne traverse le Parc naturel régional du Vexin français du sud au nord sans regroupement avec d’autres infrastructures publiques électriques ou autres.

Mise en service en 1965, elle a été particulièrement affectée par les tempêtes de 1999. Des mesures temporaires d’urgence ont alors été mises en œuvre pour rétablir cet ouvrage dans les meilleurs délais.

Ligne PERSAN - BORNEL – SANDRICOURT

Cette ligne, longue de 15 km environ, a été construite à la même époque que l’ouvrage précédent et présente de ce fait les mêmes caractéristiques :

Nombreux pylônes béton de petite taille, absence de câble de garde*.

Le poste de BORNEL est dédié à l’alimentation d’un client industriel, CLAL-MSX, spécialisé dans la métallurgie fine.

Le poste de SANDRICOURT appartient à Enedis (ex-ERDF). Ce poste contribue à l’alimentation 20 000 volts locale via le réseau de distribution.

Ligne PUISEUX - LA CROIX-BAPTISTE – PERSAN

Cette ligne, longue de 24,5 km environ, a été édifiée en 1956. Elle possède également deux tronçons souterrains :

- un au départ du poste de PUISEUX, de 2 km,

- un à l’arrivée au poste de PERSAN, de 1,4 km.

Sur environ 16 km, cette ligne s’inscrit dans un couloir de lignes électrique

Le réseau 63 000 volts du pays de Thelle, de la vallée de l’Oise et du Vexin Français

Solution retenue

Afin de répondre simultanément aux contraintes de fin de vie des lignes du réseau 63 000 volts, à leur tenue mécanique, à leur capacité de transit et aux contraintes de transformation au poste de CERGY, RTE propose de :

- remplacer les lignes anciennes PERSAN - BORNEL - SANDRICOURT, LA CROIX BAPTISTE

- MÉRY (jusqu’au point de raccordement) et LA CROIX-BAPTISTE

- PERSAN par des liaisons souterraines ; pour cette dernière ligne, la liaison de substitution sera à 2 circuits,

- créer un niveau 63 000 volts dans l’enceinte du poste de TERRIER sur une parcelle propriété de RTE,

- créer des liaisons souterraines à 63 000 volts entre les postes de TERRIER, BORNEL et PERSAN,

- adapter les postes de SANDRICOURT, LA CROIX-BAPTISTE et PERSAN,

- déposer l’ensemble des lignes aériennes de la boucle 63 000 volts ainsi que le tronçon souterrain au départ du poste de PUISEUX et de PERSAN.

Même si physiquement la boucle du réseau 63 000 volts du pays de Thelle, de la vallée de l’Oise et du Vexin français disparaît, structurellement, chaque poste électrique demeure bouclé. Chaque poste dispose ainsi d’au moins deux alimentations distinctes dont une au moins est reliée à un poste disposant de la transformation nécessaire pour garantir la demande énergétique à venir. Aucune contrainte d’alimentation ne sera en effet observée tant en schéma normal qu’en régime dégradé.

De plus, cette solution permet de soulager la transformation au poste de CERGY et par conséquent l’auto transformation du nord-ouest francilien.

Les dispositions générales du projet de la liaison souterraine BORNEL - TERRIER

Tracé retenu pour la liaison souterraine à 1 circuit 63 000 volts BORNEL - TERRIER

• Linaire : 3,7 km

• Communes concernées : Bornel, Puiseux-le-Hauberger et Neuilly-en-Thelle

Le tracé contourne le bourg de Bornel par le nord en passant devant le cimetière, en empruntant la rue Lamartine et en investissant des parcelles agricoles pour regagner la route de Bornel.

La route de Bornel est ensuite emprunté jusqu’à l’arrivée sur Puiseux-le-Hauberger. La RD1001 est franchie au niveau d’un passage inférieur.

Le tracé emprunte la RD901A puis regagne le poste de TERRIER au travers de chemins en limite de parcelles agricoles.

NOTA :

Le projet n’est pas soumis à étude d’impact

VI 3  ANALYSE BILANCIELLE

- L’opération présente t-elle concrètement un caractère d’intérêt public ?

RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, a pour projet la rénovation et la modernisation de la boucle électrique à 63 000 volts qui alimente le Pays de Thelle, la Vallée de l’Oise et le Vexin français.

Ce projet consiste à remplacer les lignes aériennes existantes par un nouveau réseau souterrain.

Au final, près de 60 km de lignes aériennes (soit 243 pylônes) seront démontées et 45 km de lignes souterraines seront construites.

Ce nouveau réseau, fiable et pérenne, permettra d’alimenter le territoire en électricité, d’accompagner son développement et ses enjeux de transition énergétique.

Ce projet concerne les départements de l’Oise et du Val d’Oise.

La Déclaration d’utilité publique (DUP) permet à l’administration de prononcer le caractère d’intérêt général d’un projet d’ouvrage électrique en vue de mettre en œuvre si besoin les procédures de mise en servitude légale sur des propriétés privées dans les cas où un accord amiable ne peut être conclu, notamment : successions non soldées, bien vacant sans maître, désaccord du propriétaire, remembrement en cours,…

Le projet la rénovation et la modernisation de la boucle électrique à 63 000 volts qui alimente le Pays de Thelle, la Vallée de l’Oise et le Vexin français et plus précisément les communes de Bornel, Puiseux le Hauberger et Neuilly en Thelle concernées par le présent projet, répond à différents enjeux du territoire, enjeux justifiant notamment l’utilité publique du projet :

Et notamment :

Le réseau 63 000 volts du pays de Thelle, de la vallée de l’Oise et du Vexin français est :

- ancien (années 1950),

- Structurellement sensible aux conditions météorologiques (poteau béton, absence de câble de garde) malgré les travaux de maintenance,

- Limité en terme de capacité de transit.

- Il ne sera plus à même dans les années à venir de répondre à la demande énergétique croissante de la zone.

- À cette fin, ce réseau doit être renouvelé et renforcé afin de lever toutes les contraintes visées.

- Le renouvellement et le renforcement du réseau 63 000 volts permettront en outre :

- De déposer la ligne PUISEUX - SANDRICOURT conformément  l’engagement pris par RTE en 2001,

- De soulager la transformation du poste de CERGY (poste d’où provient une partie importante de l’alimentation électrique du réseau). Ainsi, celle-ci pourra être transférée vers d’autres sources de consommation

VI 4 Le bilan coûts- avantages de l’opération.

Estimation sommaire des dépenses de l’opération.

Ce projet représente un investissement de l’ordre de 4186 000 euros

Compte tenu du nombre de prestations nécessaires à la réalisation des travaux, le montant ne parait pas excessif par rapport à d’autres opérations similaires

En tenant compte de la justification de l’utilité publique ci-dessus, ainsi que des enjeux favorables au projet, il est incontestable que le projet présente un caractère d’intérêt public.

VII ANALYSE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

VII 1   Du dossier d’enquête publique

VII 2  De l’avis des collectivités ou organismes associés

VII 3  Des observations du public

VII 1 Sur le dossier d’enquête publique

  - Le dossier d’enquête publique est  réalisé, conformément aux textes juridiques qui régissent le compte tenu du dossier d’enquête publique

  - Ce dossier est riche en renseignements et facilement compréhensible par un public non averti

  - Avant le début de l’enquête publique, RTE à fourni au CE, les informations et documents complémentaires nécessaires à la bonne compréhension du public sur le projet

  - L’emplacement du projet est judicieux, il limite au mieux les impacts sur les propriétés publiques ou privées.

  - S’agissant des emprises sur le domaine privé, il sera nécessaire, indépendamment des accords amiables qui pourraient être passés pour la cession provisoire de certaines parcelles, toutes les précautions d’usage devront être prises pour gêner le moins possible l’activité dans les  zones traversées

VII 2 Sur l’avis des collectivités ou organismes associés

AVIS ET COMMENTAIRES DU C.E. SUR LES OBSERVATIONS  FORMULEES PAR LES SERVICES DE L’ETAT ET LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIES

J’attire l’attention du pétitionnaire sur les observations ci-dessous, formulées par les services de l’état et les personnes publiques Associés ci après :

Mairie de Puiseux le Hauberger

Par lettre du 17 juin 2020, (annexe 5) adressée à la DREAL HAUTS-DE-France,  Monsieur le Maire de la commune de Puiseux le Hauberger apporte les précisions suivantes :

La remise en état à l’identique dans les règles de l’art sur les ouvertures dans le domaine public.

La mise en place d’un rapport ainsi que des photos avant intervention et validation de la commune sur la remise en état

Avis du CE

Le pétitionnaire prendra les mesures qui s’imposent afin de remettre en état les voiries impactées par le projet

Les propriétaires impactés par le projet (voir annexes 6A, 6B, 6C)

Dans les tableaux figurant en annexes 6A, 6B, 6C figurent l’ensemble des propriétaires, des trois communes,

Une convention de servitude a été proposée à l’ensemble des propriétaires permettant d’indemniser sur l’ensemble de l’emprise de la servitude.

Cette convention se base sur un protocole national décliné dans une convention locale, signée avec la chambre d’agriculture, permettant de déterminer les principes d’indemnisation pour l’ensemble des propriétaires et d’avoir une équité de traitement.

Cette convention locale décline également les indemnisations pour les exploitants agricoles pour la perte de récolte et les dégâts commis lors de la phase travaux (dommages instantanés). Cette indemnisation interviendra sous deux mois après l’état des lieux réalisés avec l’entreprise travaux et l’exploitant.

Avis du CE :

Le pétitionnaire prendra les dispositions qui s’imposent pour veiller à la bonne application des termes des conventions auprès des propriétaires  et des exploitants agricoles impactés par le projet

réunion des Personnes publiques Associées en date du 13 octobre 2020 (reprendre le texte dans le  rapport N°1 « généralités » )

Avis du CE :

Un avis favorable a été formulé par l’ensemble des personnes présentes à cette réunion.

J’attire toutefois l’attention du pétitionnaire sur la remarque ci-dessous :

L’UDAF de l’Oise recommande de veiller à la bonne intégration des éléments techniques qui seraient visibles dans le périmètre de protection de 500mètres du monument historique de la ville de BORNEL. En prévoyant des insertions paysagères par la présence de haies arbustives et la reconstitution des paysages après travaux

Compte rendu de concertation : validation de modification de fuseaux de moindre impact du 4 février 2020 (reprendre le texte dans le  rapport N°1 « généralités » )

Avis du CE :

Les différents avis avec réserves ne remettent pas en cause le bien fondé du projet RTE, j’attire toutefois l’attention du pétitionnaire sur les observations ci-dessous :

- Concernant le ru de la Gobette ainsi que le captage AEP de Puiseux-le-Hauberger , une étude hydrogéologique serait en cours d’élaboration, afin de s’assurer que les travaux n’engendreront pas de dégradation de la ressource en eau pendant la phase travaux..

- Une demande d’intervention d’un hydrogéologue agrée sera formulée auprès de la délégation de l’ARS de l’Oise.

- En ce qui concerne l’avis du Parc Naturel  Régional Français du Vexin RTE devra prendre les dispositions suivantes :

- Se rapprocher des services de la DDT du Val d’Oise pour préciser les interventions  dans le secteur classé en espaces naturels sensibles.

- Un écologue sera présent afin de s’assurer du moindre impact sur les milieux naturels

- GRTGaz a informé que le projet était situé à proximité d’ouvrages de transport de gaz naturel et demande que soient respectées les dispositions de distance de sécurité.

VII 3 Sur les observations du public

2 observations ont été enregistrées sur registre papier dont une sur  la commune de Bornel et une sur la commune de Puiseux-le-hauberger et 3 observations sur le registre dématérialisé.

Synthèse des observations

- Les travaux devront être réalisés de telles sortes qu’ils ne portent pas préjudice aux propriétés impactées par le projet.

- Il serait souhaitable que le public concerné par la proximité du réseau enterré puisse avoir accès au  Plan de contrôle et de surveillance (PCS) ainsi qu’aux mesures du champ électromagnétique effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation.

- En ce qui concerne l’affichage, il a été effectué conformément à la réglementation, libre ensuite aux maires des mairies concernées, d’augmenter la publicité de l’enquête publique au sein de leur commune  par tous les moyens qu’ils jugent utiles (panneaux électroniques, insertion de la publicité de l’enquête publique dans le journal communal, publicité dans les boites aux lettres etc…)

- Les coûts d’investissement pour la réalisation de ce réseau sont à la charge de RTE et non à la ville de Bornel

- Il n’y aura  pas d’effacement total du réseau électrique sur la commune mais l’impact paysager et environnemental sera diminué

- Le tracé figurant dans le dossier d’enquête publique est conforme aux décisions prises lors des différentes réunions préalables à l’enquête publique (voir article XII concertation) et notamment la réunion plénière de l’instance locale de concertation du 14 novembre 2017 a BORNEL. Dans laquelle l’aire d’études du tracé a été validée à l’unanimité des participants La parcelle ZC 11 est classée en zone agricole et pas en zone urbanisable. Pour modifier ce zonage, il faut envisager une modification du PLU .

- Afin de régler ce différent, il serait  souhaitable de provoquer une réunion entre Monsieur le Maire de Puiseux-le-Hauberger , Monsieur Jean de Maistre et RTE afin d’essayer de trouver une solution qui puisse convenir à tous les participants

VIII  SYNTHESE  DES ANALYSES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Les « analyses et avis du commissaire enquêteur » ont été faits à l’article XII ci-dessus au fur et à mesure de l’examen des dossiers ci après :

XII 1 Du dossier d’enquête publique

XII 2 De l’avis des collectivités ou organismes associés

XII 3 Des observations du public

Il est à noter que l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’information du public a été suffisante. (Pendant l’enquête publique)

On peut regretter que ce projet n’ait pas fait l’objet de concertation auprès du public

Préalablement a l’enquête publique, nous avons eu une réunion avec les représentants de RTE ainsi que les elus et responsables des communes  de Bornel, Puiseux-le-hauberger et  Neuilly-en-thelle , afin de finaliser le dossier d’enquête publique et organiser les modalités de l’enquête publique.

Le contenu du dossier d’enquête publique est conforme aux règles en vigueur et suffisamment détaillé pour la bonne compréhension du public

Durant les permanences, j’ai pu m’entretenir à plusieurs reprises avec les représentants des communes,  qui m’ont précisé certains détails nécessaires à la bonne compréhension du dossier par le public.

Les permanences ont été assurées dans des conditions satisfaisantes.

Les mesures sanitaires face à l’épidémie du coronavirus ont été bien respectées lors de mes permanances

L’ensemble des thèmes ayant déjà fait l’objet d’un avis et d’un commentaire détaillé par le commissaire enquêteur je ne reviendrai pas dessus, sauf en ce qui concerne ceux ou j’estime que le maître d’ouvrage doit être particulièrement vigilant.

Et notamment :

- Concernant le ru de la Gobette ainsi que le captage AEP de Puiseux-le-Hauberger , une étude hydrogéologique serait en cours d’élaboration, afin de s’assurer que les travaux n’engendreront pas de dégradation de la ressource en eau pendant la phase travaux..

- Une demande d’intervention d’un hydrogéologue agrée sera formulée auprès de la délégation de l’ARS de l’Oise.

- En ce qui concerne l’avis du Parc Naturel  Régional Français du Vexin RTE devra prendre les dispositions suivantes :

- Se rapprocher des services de la DDT du Val d’Oise pour préciser les interventions  dans le secteur classé en espaces naturels sensibles.

- Un écologue sera présent afin de s’assurer du moindre impact sur les milieux naturels

- GRTGaz a informé que le projet était situé à proximité d’ouvrages de transport de gaz naturel et demande que soient respectées les dispositions de distance de sécurité

- Le pétitionnaire prendra les mesures qui s’imposent afin de remettre en état les voiries impactées par le projet

- L’UDAF de l’Oise recommande de veiller à la bonne intégration des éléments techniques qui seraient visibles dans le périmètre de protection de 500mètres du monument historique de la ville de BORNEL. En prévoyant des insertions paysagères par la présence de haies arbustives et la reconstitution des paysages après travaux

- Le pétitionnaire prendra les dispositions qui s’imposent pour veiller à la bonne application des termes des conventions auprès des propriétaires  et des exploitants agricoles impactés par le projet

- Des précautions devront être prises lorsque le projet de déviation se trouve à proximité des habitations et notamment dans les domaines suivants : Bruits, poussière, pollution, risques d’accident

- Les voies d’accès, impactés par le projet, devront être reconstituées après travaux

- S’agissant des emprises sur le domaine privé, il sera nécessaire, indépendamment des accords amiables qui pourraient être passés pour la cession provisoire de certaines parcelles, toutes les précautions d’usage devront être prises pour gêner le moins possible l’activité dans les  zones traversées

- Les travaux devront être réalisés de telles sortes qu’ils ne portent pas préjudices aux propriétés impactées par le projet.

- Il serait souhaitable que le public concerné par la proximité du réseau enterré puisse avoir accès au  Plan de contrôle et de surveillance (PCS) ainsi qu’aux mesures du champ électromagnétique effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation.

- il serait  souhaitable de provoquer une réunion entre Monsieur le Maire de Puiseux-le-Hauberger , Monsieur Jean de Maistre et RTE afin de trouver une solution sur le tracé du réseau dans la parcelle ZC11 et au droit du cimetière de la commune de Borne

Le commissaire enquêteur considère que les avantages que présente ce projet l’emportent sur les inconvénients qu’il génère et penche en faveur de la Déclaration d’Utilité Publique .

IX   AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 	SUR LE PROJET DE D.U.P.

IX 1 objet de l’enquête

L’enquête publique ayant pour objet :

La procédure de déclaration d’utilité publique et la mise en compatibilité du PLU de la commune de BORNEL en vue de la création par Réseau de Transport Electrique (RTE) d’une liaison électrique souterraine à un circuit de 90000 volts exploitée en 63000 volts, reliant les postes électriques de Bornel et Terrier

L’enquête publique porte à la fois sur :

- La déclaration d’utilité publique

- La mise en compatibilité du PLU de BORNEL

Le présent rapport concerne « La procédure de déclaration d’utilité publique »

IX 2 avis et conclusions du commissaire enquêteur

Au terme d’une enquête de 32 jours et après avoir analysé l’ensemble des avantages et des inconvénients de l’enquête publique relative a la  procédure de déclaration d’utilité publique et la mise en compatibilité du PLU de la commune de BORNEL en vue de la création par Réseau de Transport Electrique (RTE) d’une liaison électrique souterraine à un circuit de 90000 volts exploitée en 63000 volts, reliant les postes électriques de Bornel et Terrier

L’enquête publique porte à la fois sur :

- La déclaration d’utilité publique

- La mise en compatibilité du PLU de BORNEL

Considérant :

- Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la durée de l’enquête,

- Que les publications dans les journaux ont été faites dans  les journaux régionaux ou locaux au moins 15  jours avant le début de l’enquête et répétées dans  ces mêmes journaux dans les huit premiers jours de l’enquête unique

- Que les dossiers d’enquêtes publiques, ont été mis à la disposition du public, dans  les  mairies de  Bornel, Puiseux-le-Hauberger et Neuilly-en-Thelle

- Que les registres d’enquête ont été mis à la disposition du public dans les mairies  de  Bornel, Puiseux-le-Haubergeret Neuilly-en-Thelle.

- Qu’un ordinateur portable a été mis à la disposition du public en mairie de Bornel

- Que le commissaire enquêteur a tenu  3 permanences,  en mairie de Bornel  et une  permanence téléphonique en présentiel en mairie de Bornel

- Que les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête publique ont été respectés,

- Que le commissaire enquêteur n'a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu perturber le bon déroulement de l'enquête unique

- que la prise  de possession provisoire  des terrains nécessaires a la réalisation d’une  liaison électrique souterraine par RTE présente un caractère d’intérêt public,,

- Que le coût de cette réalisation ne paraît pas déraisonnable par rapport aux autres réalisations similaires ou approchantes.

- Qu’il n’existe aucun intérêt social majeur justifiant le refus d’utilité publique de cette opération.

- Que les observations enregistrées sur les registres d’enquête publique ou  par voie électronique, ne remettent pas en cause la réalisation du projet de liaison électrique souterraine à un circuit de 90000 volts exploitée en 63000 volts, reliant les postes électriques de Bornel et Terrier

Je considère que les avantages que présente ce projet  l’emportent sur les inconvénients qu’il génère.

Je donne donc  un avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique en vue de la création par Réseau de Transport Electrique (RTE) d’une liaison électrique souterraine à un circuit de 90000 volts exploitée en 63000 volts, reliant les postes électriques de Bornel et Terrier

Cet avis est assorti de 5 recommandations

RESERVES : Si les réserves ne sont pas levées, cela équivaut à un avis défavorable

Recommandations : (Les recommandations correspondant à des préconisations vivement souhaitées, le commissaire enquêteur  demande à ce qu’elles soient  prises en considération)

RECOMMANDATION N°1

- Concernant le ru de la Gobette ainsi que le captage AEP de Puiseux-le-Hauberger , il faudra tenir compte de l’étude hydrogéologique,  afin de s’assurer que les travaux n’engendreront pas de dégradation de la ressource en eau pendant la phase travaux..

- Une demande d’intervention d’un hydrogéologue agrée sera formulée auprès de la délégation de l’ARS de l’Oise.

RECOMMANDATION N°2

- Pour tenir compte de l’avis du Parc Naturel  Régional Français du Vexin,  RTE devra prendre les dispositions suivantes :

- Se rapprocher des services de la DDT du Val d’Oise pour préciser les interventions  dans le secteur classé en espaces naturels sensibles.

- Un écologue sera présent afin de s’assurer du moindre impact sur les milieux naturels

ECOMMANDATION N°3

- GRTGaz a informé que le projet était situé à proximité d’ouvrages de transport de gaz naturel et demande que soient respectées les dispositions de distance de sécurité

- Le pétitionnaire prendra les mesures qui s’imposent afin de remettre en état les voiries impactées par le projet

- L’UDAF de l’Oise recommande de veiller à la bonne intégration des éléments techniques qui seraient visibles dans le périmètre de protection de 500mètres du monument historique de la ville de BORNEL. En prévoyant des insertions paysagères par la présence de haies arbustives et la reconstitution des paysages après travaux

- Le pétitionnaire prendra les dispositions qui s’imposent pour veiller à la bonne application des termes des conventions auprès des propriétaires  et des exploitants agricoles impactés par le projet

ECOMMANDATION N°4

- Des précautions devront être prises lorsque le projet de déviation se trouve à proximité des habitations et notamment dans les domaines suivants : Bruits, poussière, pollution, risques d’accident

- Les voies d’accès, impactées par le projet, devront être reconstituées après travaux

- S’agissant des emprises sur le domaine privé, il sera nécessaire, indépendamment des accords amiables qui pourraient être passés pour la cession provisoire de certaines parcelles, toutes les précautions d’usage devront être prises pour gêner le moins possible l’activité dans les  zones traversées

- Les travaux devront être réalisés de telles sortes qu’ils ne portent pas préjudices aux propriétés impactées par le projet.

RECOMMANDATION N°5

- Il serait souhaitable que le public concerné par la proximité du réseau enterré puisse avoir accès au  Plan de contrôle et de surveillance (PCS) ainsi qu’aux mesures du champ électromagnétique effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation.

- il serait  souhaitable de provoquer une réunion entre Monsieur le Maire de Puiseux-le-Hauberger , Monsieur Jean de Maistre et RTE afin de trouver une solution sur le tracé du réseau dans la parcelle ZC11 et au droit du cimetière de la commune de Borne

vendredi 19 février 2021

Le commissaire enquêteur

Philippe LEGLEYE